**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»**

**Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей**

**и благополучия человека**

(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

**ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ – СВИДЕТЕЛЬСТВО № К01.031 от 11.03.12**

Утверждаю

Главный врач

ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Верещагин

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

**Заключение**

**по результатам участия лаборатории в межлабораторных сравнительных испытаниях**

**№ [Номер этапа]**

образец (образцы) для контроля [Шифр ОК]

 шифр ОК

Наименование испытательной лаборатории, участвующей в МСИ:

[Наименование испытательной лаборатории]

Кодовый № испытательной лаборатории, участвующей в МСИ: [Номер лаборатории]

**Заключение**

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр образца для контроля | [Шифр ОК] |
| Определяемый показатель | [Определяемый показатель] |
| Приписанное значение ОК, С  | [Приписанное значение ОК, С] |
| НД на метод испытаний | [НД на метод испытаний] |
| Допускаемая погрешность 1 | [Допускаемая погрешность] |
| Результат испытания, Х | [Результат испытания, Х] |
| Значение *z*-индекса  | [Значение *z*-индекса] |
| Заключение по результатам\* | [Заключение по результатам] |

1 -значение, установленной для применяемой методики испытаний характеристики погрешности, соответствующей аттестованному значению ОК;

\*-заключение дано на основе сравнения величины *Z*-индекса, *Z*=(Х-С)/σ(Δ), где σ(Δ) – СКО допускаемой погрешности:

- при |*Z*| *≤ 2-* качество результатов признают удовлетворительным;

- при *2<* |*Z*|*≤ 3-* качество результатов признают сомнительным;

- при |*Z*|> *3* - качество результатов признают неудовлетворительным.

Ответственный за проведение МСИ ФИО